**Kombi Papierhandtuchspender - Abfallbehälter - Händetrockner Unterputz**

Für Unterputzmontage

Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz

Artikelnummer: **510716S**

Ausschreibungstext

Kombi Papierhandtuchspender - Abfallbehälter - Händetrockner für Unterputzmontage.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Front mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Verdeckte Befestigungen.

Papierhandtuchspender: Fassungsvermögen 400 bis 600 Blatt.

Elektrischer Händetrockner: Leistung 1.800 W.

IP23.

3 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

Abfallbehälter aus Edelstahl für Unterputzmontage: Fassungsvermögen 15 Liter.

Edelstahlstärke: 1,2 mm.

Maße: 150 x 395 x 1.420 mm.

30 Jahre Garantie.