**Magnetventil**

Für die Produktreihen TEMPOMATIC und BINOPTIC

G3/8B - 12V - mit Sieb

Artikelnummer: **495612**

Ausschreibungstext

Magnetventil mit Sieb.

Für Produkte der Reihen TEMPOMATIC und BINOPTIC Waschtisch.

Anschlüsse G 3/8B.

Betrieb 12V.

Maße: 64 x 50 mm.