**Niedrige Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer**

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Handbrause

Artikelnummer: **5526**

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Steigrohr und schwenkbarer Halterung.

Einloch-Einhebelmischer für Standmontage mit Pin-Hebel.

Geeignet für starke Beanspruchungen in der Großküche.

Verkalkungsarme Handbrause mit einstellbarem Strahl: zentrierter Strahl, Regenstrahl, Duo-Strahl.

Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar.

Panzerschlauch L. 0,50 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Edelstahl-Tragfeder.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.