**Siebdichtung**

Siebdichtung Gewinde G3/4

10 Stück

Artikelnummer: **60234.10P**

Ausschreibungstext

Siebdichtung mit Maschenweite 0,5 mm für Gewinde G3/4.

Integrierte Schutzfilter.

Verpackungseinheit 10 Stück.