**Distanzstück 50 mm**

Für Selbstschluss-Ventil

Ø 48, L. 50 mm

Artikelnummer: **822741**

Ausschreibungstext

Für Selbstschluss-Ventil für Wandmontage.

Distanzstück aus Messing verchromt.

L. 50 mm.

Zuschneidbare Gewindestange Länge 85 mm, 1/2".

30 Jahre Garantie.