120112

Aufsatzbecken ALGUI

Art. 120112

Ausschreibungstext

Aufsatzbecken, Ø 375 mm

Empfehlenswert bei wandmontierten oder erhöhten Armaturen

Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301

Materialstärke: 1,2 mm

Doppeltes Materialfinish: Innenflächen des Beckens

hochglanzpoliert und Außenflächen des Beckens satiniert

Becken nahtlos aus einem Stück gepresst

Kanten abgerundet

Mit Ablaufventil 1 1/4“

Ohne Überlauf

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688

Gewicht: 3,8 kg