9141

Augendusche mit Handbrause

Art. 9141

Ausschreibungstext

Augendusche mit Handbrause und 2 Brauseköpfen für Standmontage, bestehend aus:

Zwei Sprühköpfe mit Schutzabdeckungen aus grünem ABS, die sich bei Wasserfluss automatisch lösen.

Auslösen des Wasserflusses durch Drücken der Hebelbetätigung.

Automatische Abschaltung durch Feder.

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar, Luftsprudler mit zweifachem Edelstahlsieb.

Ergonomischer Griff mit Hebelbetätigung aus Polypropylen grün.

Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild „Augendusche“ im Lieferumfang.

Handbrause mit flexiblem Schlauch L.1,50m M15x1 - 1/2".

10 Jahre Garantie.