Schieber für Handbrause, für Brausestangen Ø 25 und Ø 32, glänzend

Metall verchromt

Artikelnummer: 4110P

Ausschreibungstext

Schieber für Handbrause Metall verchromt für Haltegriff.

Metall verchromt.

Separate Befestigung an der Stange, kann nach der Montage hinzugefügt werden.

Höhenverstellbare Halterung für Handbrause.

Ergonomischer Bediengriff.

Für Brausestange Ø 25 und Ø 32.

30 Jahre Garantie.