**Ablaufventil On/Off**

Waschtisch-Ablaufventil 1 1/4"

Artikelnummer: **581000**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Ablaufventil G 1 1/4B mit Edelstahl-Ablaufhaube, geöffnet für freien Wasserablauf.

Empfohlen für Waschtische mit Elektronik- oder Selbstschlussarmaturen und Waschtische mit Überlauf.

Öffnen und Schließen durch Drücken auf Ablaufventil.