Abnehmbare Seifenablage für Brausestangen Ø 25 und Ø 32

Nylon weiß

Artikelnummer: 510120N

Ausschreibungstext

Abnehmbare Seifenablage aus hochwiderstandsfähigem Polyamid (Nylon) weiß glänzend für Haltegriff.

Schale geeignet für Duschgel oder Seife.

Seifenablage für Brausestangen Ø 25 und Ø 32.

30 Jahre Garantie.