Schieber für Handbrause, für Brausestange Ø 32, weiß

Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß

Artikelnummer: 510110

Ausschreibungstext

Schieber für Handbrause für Haltegriff.

Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) glänzend weiß.

Höhenverstellbare Halterung für Handbrause.

Ergonomischer Bediengriff.

Für Brausestange Ø 32.

30 Jahre Garantie.