Jumbo WC-Papierhalter - 400 m

Ausführung für Großrolle 400 m

Stahl weiß lackiert

Artikelnummer: 2910

Ausschreibungstext

Toilettenpapierspender für Wandmontage.

Ausführung für Großrolle 400 m.

WC-Papierhalter aus Stahl weiß lackiert.

Abdeckung aus einem Stück gefertigt: vereinfachte Reinigung und bessere Hygiene.

Mit Rückseite: schützt das Toilettenpapier vor Wandunebenheiten, Feuchtigkeit und Staub.

Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Kontrollfenster.

Maße: Ø 305, Tiefe 135 mm.

Für Rollen mit einem Durchmesser von 270 mm und einer Breite von max. 120 mm mit einem Kern von 45 mm Durchmesser.

30 Jahre Garantie.