Jumbo WC-Papierhalter - 200 m

Ausführung für Großrolle 200 m

Stahl weiß lackiert

Artikelnummer: 2900

Ausschreibungstext

Toilettenpapierspender für Wandmontage.

Ausführung für Großrolle 200 m.

WC-Papierhalter aus Stahl weiß lackiert.

Abdeckung aus einem Stück gefertigt: vereinfachte Reinigung und bessere Hygiene.

Mit Rückseite: schützt das Toilettenpapier vor Wandunebenheiten, Feuchtigkeit und Staub.

Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Mit Kontrollfenster.

Maße: Ø 225, Tiefe 125 mm.

Für Rollen mit einem Durchmesser von 185 mm und einer Breite von max. 110 mm mit einem Kern von 45 mm Durchmesser.

30 Jahre Garantie.