Abfallbehälter aus Edelstahl Wandmontage, mit Klappe und Schloss, 16 L

Behälter für Papierhandtücher, mit Klappe

Edelstahl Seidenglanz

Artikelnummer: 6617

Ausschreibungstext

Rechteckiger Abfallbehälter aus Edelstahl Wandmontage für Papierhandtücher.

Befestigungssystem für Abfallbeutel im Behälter.

Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Klappe aus Edelstahl hochglanzpoliert.

Fassungsvermögen: 16 Liter.

Edelstahlstärke: 1 mm.

Körper Edelstahl Seidenglanz.

Maße: 130 x 275 x 475 mm.

30 Jahre Garantie.