**Edelstahlspiegel rechteckig selbstklebend, H. 600 mm**

Bruchfester Badspiegel

Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert

Artikelnummer: **3453**

Ausschreibungstext

Rechteckiger Wandspiegel aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert.

Edelstahlstärke: 1 mm.

Selbstklebend.

Anzubringen auf einer ebenen Oberfläche.

Bruchfester Spiegel.

Maße: 1 x 400 x 600 mm.

30 Jahre Garantie.