Jumbo WC-Papierhalter - 400 m

Ausführung für Großrolle 400 m

Hypereco

Artikelnummer: 2909

Ausschreibungstext

WC-Papierhalter.

Abroller für WC-Papier in Ausführung für Großrolle 400 m.

ABS weiß.

Mit Schloss.

Mit Kontrollfenster.

Maße: 120 x 310 x 320 mm.

Für Rollen mit einem Durchmesser von 260mm und einer Breite von max. 110 mm mit einem Kern von 51 mm Durchmesser.

WC-Papierhalter mit 30 Jahren Garantie.