**Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1,2 Liter**

Hypereco

Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz

Artikelnummer: **6566**

Ausschreibungstext

Flüssigseifenspender für Wandmontage.

Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Gehäuse aus einem Stück gefertigt.

Mit Schloss.

Fassungsvermögen: 1,2 Liter.

Mit Kontrollfenster.

Verdeckte Befestigungen.

Auffüllklappe oben.

Maße: 70 x 125 x 210 mm.

Zusätzlicher Spenderhahn (Ersatzspenderhahn Art. 6568) und Kontrollfenster (Ersatzkontrollfenster Art. 6569) separat erhältlich.

Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.