Flüssigseifenspender für Wandmontage, 0,9 Liter

Hypereco

ABS weiß

Artikelnummer: 374001

Ausschreibungstext

Flüssigseifenspender für Wandmontage.

ABS weiß.

Mit Schloss.

Mit Kontrollfenster.

Fassungsvermögen: 0,9 Liter.

Betätigungselement mit tropfarmem System.

Maße: 95 x 130 x 235 mm.