Befestigungsrosette

Für Rohr Ø 20

Artikelnummer: 2392

Ausschreibungstext

2er Set Befestigungsrosetten für Duschvorhangstange Ø 20.

Für zusammensteckbare Duschvorhangstange.

Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlrosette Werkstoff 1.4301.

Mit Ansatzstücken zum Aufstecken der Stange.

4 Schrauben 4 x 30 und 4 Dübel im Lieferumfang enthalten.

30 Jahre Garantie.