Gerade Vorhangstange

Verstellbar durch Drehen der Stange

Länge 0,80 bis 1,40 m

Artikelnummer: 359

Ausschreibungstext

Ausziehbare gerade Vorhangstange für Dusche.

Duschvorhangstange mit Länge von 0,80 m bis 1,40 m, verstellbar durch einfaches Drehen der Stange.

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Rohr mit Durchmesser Ø 20, Stärke 1 mm.

30 Jahre Garantie.