Eck-Vorhangstange

Länge nicht verstellbar

0,80 x 0,80 m

Artikelnummer: 361

Ausschreibungstext

Nicht verstellbare Eck-Vorhangstange für Dusche.

Stange für Eck-Duschvorhang aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert, Stärke 1 mm.

Maße: Ø 16 - 0,80 x 0,80 m.

30 Jahre Garantie.