Gerade Vorhangstange

Zuschneidbar

Länge 1 m

Artikelnummer: 2359

Ausschreibungstext

Zuschneidbare gerade Vorhangstange für Dusche.

Verdeckte Befestigungen.

Stange für Duschvorhang aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert, Stärke 1 mm.

Maße: Ø 20 mm, 1 m zuscheidbar.

30 Jahre Garantie.