Duschvorhang

Mit 12 Haken

Artikelnummer: 1386

Ausschreibungstext

Duschvorhang Kunststoff aus PVC weiß.

12 Kunststoffhaken im Lieferumfang enthalten.

Höhe: 2,00 m.

Breite: 1,80 m.

30 Jahre Garantie.