Ablauf-Siebventil

Für Waschtisch oder Urinal

Artikelnummer: 580000

Ausschreibungstext

Siebablaufventil für Waschtisch oder Urinal:

Siebplatte Edelstahl Ø 63 für Ablauföffnungen bis maximal Ø 54 mm.

Abgang G 1 1/4B.

Schraube mittig.

30 Jahre Garantie.