Wandflansch mit Wechselauslauf BIOCLIP

Für Paneelmontage

Mit Einmalauslauf

Artikelnummer: 1801T2

Ausschreibungstext

Wandflansch mit Wechselauslauf BIOCLIP, zu ergänzen mit einer handkontaktfreien Armatur (Armatur mit Knie- oder Fußbetätigung, elektronische Armatur...).

Mit 1 abnehmbarem Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® mit sternförmigem Strahlregler.

Ergänzbar mit 10 Filter-Ausläufen BIOFIL (Art. 20040/30040) für sofortigen Schutz gegen wassergebundene Infektionen, oder 2 Edelstahlausläufen (Art. 20002) für vollständige Reinigung/Entkalkung von innen oder 15 Einmalausläufen (Art. 20015).

Wandflansch Ø 60 aus Messing verchromt für Paneelmontage

Auslauf und Wandflansch innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

30 Jahre Garantie.