Ersatzschlauch Nylon schwarz

Für Auszugbrause

Mit Rückholhilfe

Artikelnummer: 835T1

Ausschreibungstext

Ersatzschlauch schwarz L. 1,50 m aus Nylon für Auszugbrause, mit Rückholhilfe für Art. 2597.

Konusmutter G 1/2 und Gewinde M15 x 1 aus Metall.