**Verstärkte Wandscheibe**

Mit Überwurfmutter

G 1/2B x G 1/2

Artikelnummer: **841315**

Ausschreibungstext

Verstärkte Wandscheibe aus Messing verchromt.

Mit Überwurfmutter Ø 14.

Mit 2 Befestigungsschrauben 5 x 35.

G 1/2B x G 1/2.

30 Jahre Garantie.