Gewindenippel mit Rückflussverhindern

Für flexiblen Schlauch G 1/2 x G 1/2B

2 Stück

Artikelnummer: C291AH75

Ausschreibungstext

Gewindenippel G 1/2 x G 1/2B mit Siebdichtung und Rückflussverhinderer, für flexiblen Schlauch.

Schützen die Trinkwasser-Installation vor Verunreinigungen durch Rückfließen.

Unterbinden Kreuzfluss zwischen Warm-/Kaltwasser.

Messing verchromt.

Verpackungseinheit 2 Stück.