**Kupferrohre**

M10x1 L. 337 mm

2 Stück

Artikelnummer: **811610.2P**

Ausschreibungstext

Kupferrohre weich blank M10 x 1 L. 337 mm für Anschluss an Waschtischarmatur.

Zur Montage anstelle von PEX-Schläuchen.

Höhere Wirksamkeit thermischer Desinfektionen.

Verpackungseinheit 2 Stück.

Profi Tipp: Rückflussverhinderer vorsehen, wenn diese in den ursprünglichen Schläuchen bereits integriert waren (Sprechen Sie uns an).