Kupferrohre

M11 x 1 AG, L.337 mm

2 Stück

Artikelnummer: 811611.2P

Ausschreibungstext

Kupferrohre weich blank M11 x 1 AG, L. 337 mm für Anschluss an Waschtischarmatur.

Zur Montage anstelle von PEX-Anschlussschläuchen.

Höhere Wirksamkeit thermischer Desinfektionen.

Verpackungseinheit 2 Stück.

Profi Tipp: Rückflussverhinderer vorsehen, wenn diese in den ursprünglichen Anschlussschläuchen bereits integriert waren (sprechen Sie uns an).