Brausestange verchromt

Mit Seifenablage

Stange Ø 22

Artikelnummer: 820

Ausschreibungstext

Brausestange aus Edelstahl verchromt anpassbar Ø 22, Gesamtlänge 700 mm und Mittenabstand 590 mm.

Höhenverstellbarer und schwenkbarer Brauseschieber verchromt.

Seifenablage durchsichtig.