**Brausestange verchromt**

Mit Seifenablage und Fallsicherung

Stange Ø 25

Artikelnummer: **821**

Ausschreibungstext

Brausestange aus Edelstahl verchromt anpassabar Ø 25, Gesamtlänge 580 mm und Mittenabstand 540 mm.

Höhenverstellbarer und schwenkbarer Brauseschieber verchromt.

Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Seifenablage verchromt.