Handbrause G 1/2B 1-strahlig verchromt

Ø 70, Anti-Kalk

Artikelnummer: 811

Ausschreibungstext

Handbrause G 1/2B Ø 70.

Brausekopf aus ABS verchromt.

1-strahlig: Regenstrahl.

Anti-Kalk: Leichte Entkalkung per Hand durch Reiben auf den Noppen.