Bidet-Handbrause mit Druckknopf

Artikelnummer: 434182

Ausschreibungstext

Bidet-Handbrause G 1/2B mit Druckknopf.

Handbrause aus Messing verchromt und Polypropylen weiß.

Empfohlenes Zubehör: Wandhalter Messing verchromt (Art. 1585).