Panzerschlauch PVC weiß

L. 1,25 m

Artikelnummer: 434125

Ausschreibungstext

Panzerschlauch aus PVC weiß lichtundurchlässig G 1/2 x G 1/2 L. 1,25 m.

Unterbindet lichtbedingtes Keim- und Algenwachstum.

Anschlüsse G 1/2 x G 1/2 drehbar gegen Verbiegen des Schlauchs, mit Konusmutter und Rändelmutter.

Mit vormontierten Dichtungen.