Reinigungsbrause für Herd und Ofen Standard

Mit Druckknopf

Artikelnummer: D275059

Ausschreibungstext

Reinigungsbrause für Herd und Ofen, mit Eckventil mit Keramikoberteil, inklusive:

Rohrunterbrecher mit integriertem Rückflussverhinderer.

Panzerschlauch aus PVC weiß G 1/2 x G 1/2 L. 1,25 m.

Handbrause mit Druckknopfbetätigung.

Wandhalterung aus Messing verchromt.

30 Jahre Garantie.

Die Reinigungsbrause kann auf Anfrage mit einem Selbstschluss-Eckventil ausgestattet werden.