**Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP**

Wandmontage, 1/2", mit Rosette

Artikelnummer: **746292**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Wandmontage:

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt, Anschluss G 1/2B mit Rosette.

30 Jahre Garantie.