**Auslauf starr**

L. 75 mm

Hinterwandmontage 230 mm

Artikelnummer: **942200**

Ausschreibungstext

Auslauf L. 75 mm, G 1/2B.

Für Hinterwandmontage ≤ 230 mm mit Verdrehsicherung.

Gewindestange zuschneidbar.

Fließende, suizidhemmende Form.

Messing massiv verchromt.

Sternförmiger, verkalkungsarmer Strahlregler.

30 Jahre Garantie.