Auslauf CORBIN

L. 120 mm, H. 60 mm

Wandmontage

Artikelnummer: 941120

Ausschreibungstext

Auslaufrohr Ø 18, G 1/2B.

L. 120 mm.

Für Wandmontage.

Messing verchromt.

Sternförmiger Strahlregler.

30 Jahre Garantie.