Vormischer Compact

Für Waschtischarmatur 1/2"

Artikelnummer: 200000

Ausschreibungstext

Für Montage unter Einzelwaschplatz.

Körper vernickelt G 1/2B x G 1/2.

Von außen überprüfbare Rückflussverhinderer mit Schutzfiltern.

30 Jahre Garantie.