Trinksprudler

Für Trinkbrunnen

G 3/8B

Artikelnummer: 312QU1

Ausschreibungstext

Trinksprudler für Trinkbrunnen:

Schnellschließend.

Durchflussmenge einstellbar.

Messing verchromt.

Anschluss G 3/8B.

30 Jahre Garantie.