**Betätigung**

Für Schwanenhalsauslauf und Trinksprudler

Für Rilsanschlauch Di 4/Da 6 mm

Artikelnummer: **319T61**

Ausschreibungstext

Betätigung.

Schnellschließend.

Für Schwanenhalsauslauf und Trinksprudler.

Messing verchromt.

Anschluss für Rilsan-Schlauch Di 4/Da 6 mm.

30 Jahre Garantie.