**Brausekopf GYM COMFORT**

Mit Sieb

Deckenmontage, Ø 45

Artikelnummer: **711000**

Ausschreibungstext

Schwenkbarer Brausekopf.

Verkalkungsarm.

30 l/min bei 3 bar ohne Durchflussbegrenzer.

G 1/2, Ø 45.

30 Jahre Garantie.