Brausekopf GYM COMFORT

Mit Sieb

Deckenmontage, Ø 45

Artikelnummer: 711000

Ausschreibungstext

Schwenkbarer Brausekopf.

Verkalkungsarm.

30 l/min bei 3 bar ohne Durchflussbegrenzer.

G 1/2, Ø 45.

30 Jahre Garantie.