**Absperrbarer Anschlusswinkel**

Mit Absperrventil

G 1/2B x G 1/2

Artikelnummer: **836215**

Ausschreibungstext

Mit integriertem Absperrventil.

Messing verchromt.

Mit Überwurfmutter.

G 1/2B x G 1/2.

L. 20 mm.

H. 30 mm.

30 Jahre Garantie.