**Anschlusswinkel**

Ohne Absperrventil

G 1/2B x G 1/2

Artikelnummer: **838015**

Ausschreibungstext

Ohne Absperrventil.

Messing verchromt.

Mit Überwurfmutter.

G 1/2B x G 1/2.

L. 30 mm, H. 27 mm.

30 Jahre Garantie.