**Anschlusswinkel**

Ohne Absperrventil

G 1/2B x G 3/4

Artikelnummer: **838020**

Ausschreibungstext

Ohne Absperrventil.

Messing verchromt.

Mit Überwurfmutter.

G 1/2B x G 3/4.

L. 30 mm, H.29 mm.

30 Jahre Garantie.