Anschlusswinkel

Mit Einschlagmutter

G 3/4 x G 3/4

Artikelnummer: 874220.2P

Ausschreibungstext

Ohne Absperrventil.

Messing verchromt.

Mit Überwurfmutter.

G 3/4 x G 3/4.

L. 30 mm, H. 20 mm.

Verpackungseinheit 2 Stück.

30 Jahre Garantie.