Spülrohr

Für Absaugurinal

G 3/4, Ø 35

Artikelnummer: 759000

Ausschreibungstext

Spülrohr für Absaugurinal:

IDEAL STANDARD Prival 3803.

NOVOBOCH Mistal oder Vasco.

ROCA Mural.

SELLES 8620 oder Mistal.

VILLEROY & BOCH Targa 7502/7504 oder Esta 7508.

G 3/4 Ø 35.

30 Jahre Garantie.