Spülrohr

Für Urinal VILLEROY & BOCH „Losange 7530“

G 1/2

Artikelnummer: 751753

Ausschreibungstext

Spülrohr für Urinal VILLEROY & BOCH Losange 7530 mit Sprühkopf.

G 1/2.

30 Jahre Garantie.